**Mr. Saurabh ji**

### Sub. Calibration Certificate Details

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No.** | **Location / Modal** | **Make** | **Range** | **L/C** | **S. No./Modal No./Co.ID** |
| **1.** | **Tracking Test Apparatus** |  |  |  |  |
| **i** | **Digital Volt meter** | **EKTA** | **0-500V.** | **0.1V** |  |
| **ii** | **Digital Amp meter** | **EKTA** | **0-5A.** | **0.001A** |  |
| **iii** | **Digital Timer Cyclic ON/OFF** | **EKTA** | **999.9 min.** | **0.1min.** |  |
| **iv** | **Digital Counter meter** | **EKTA** | **0-9999** | **1 Count.** |  |
| **2.** | **Endurance Test Apparatus** |  |  |  |  |
| **i** | **Digital volt meter** | **EKTA** | **0-500V** | **0.1V** |  |
| **ii** | **Digital Amp meter** | **EKTA** | **0-10.00A** | **0.01Amp** |  |
| **iii** | **Digital Temp. Controller** | **HE** | **0-1200⁰C** | **1⁰C** |  |
| **iv** | **Digital Counter meter** | **EKTA** | **999999** | **1Count** |  |
| **v** | **Digital Timer Cyclic ON/OFF** | **EKTA** | **999.9 min.** | **0.1min.** |  |
| **vi** | **Digital Hour meter** | **----** | **99999.99H** | **0.01H.** | **-----** |
| **3** | **Circulating Hot Air Oven** |  |  |  |  |
| **i** | **Analog Hour Meter** | **EKTA** | **0-99999.99 H** | **0.01 H** |  |
| **ii** | **Temperature Controller** | **EKTA** | **0-200⁰C** | **0.1⁰C** |  |
| **4** | **Thermostat Bath** |  |  |  |  |